通辽第五中学防火安全管理制度

为加强消防安全工作、保护公共财产、师生的生命及财产安全，把消防安全工作纳入学校的日常管理工作之中，现特制定以下消防安全制度。

1．加强全校师生的防火安全教育。按《消防法》的要求，做到人人都有维护消防安全、保护消防设施，预防火灾，报告火警的义务。要做到人人都知道火警报警电话119，人人熟知消防自防自救常识和安全逃生技能。

2．保障校内的各种灭火设施的良好。做到定期检查、维护、保证设备完好率达到100%，并做好检查记录。

3．教学楼安全出口、疏散通道保持畅通。

4．学生聚集场所不得用耐火等级低的材料装修。

5．易燃、易爆的危险实验用品、做到专门存放、由化学实验员责保管。在利用易燃、易爆化学药品做实验时，教师必须在做实验前向学生讲清楚注意事项，并指导学生正确使用，防止火灾事故发生。

6．图书室、实验室、库房等场所严禁吸烟及使用明火，下班后工作人员要及时关好门窗，确保安全。

7．学校消防设施，要人人爱护。任何人不得随意移动和损坏，违者要严肃处理。

8．加强用电安全检查，必须经常对校内的用电线路、器材等进行检查，如发现安全隐患，要及时进行整改、维护、确保安全。

9．学生教室内严禁私拉乱接电线，不准私自接用任何家用电器。

10．对因无视防火安全规定而造成不良后果者，要从重处罚，直至追究法律责任。

通辽第五中学

2023年10月